

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ОПШТИНА ВЕЛИКА ПЛАНА  
ОПШТИНСКА УПРАВА  
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ОРГАН КОЈИ ВРШИ ИНСПЕКЦИЈСКУ КОНТРОЛУ НАЗИВ КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ-ОЗНАКА  **КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА** | | |
| **КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 9**  **ОДВОЂЕЊЕ И ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ И АТМОСФЕРСКИХ ВОДА**  **СЕПТИЧКЕ ЈАМЕ –ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА** | | |
| **Ред. број** | **Питање** | **Одговор и број бодова** |
| 1. | Септичка јама је непропусна, затвореног типа | да- 10 -бр. бодова  не- 0 -бр. бодова |
| 2. | Коисник септичку јаму одржава у исправном стању | да- 10 -бр. бодова  не- 0 -бр. бодова |
| 3. | Корисник се стара о редовном чишћењу септичке јаме | да- 10 -бр. бодова  не- 0 -бр. бодова |
| 4. | Садржај септичке јаме се не излива | да- 10 -бр. бодова  не- 0 -бр. бодова |
| 5. | Септичка јама се празни путем цистерне | да- 10 -бр. бодова  не- 0 -бр. бодова |
| 6. | Септичка јама се налази на прописној удаљености од спољњег зида зграде и суседне зграде | да- 10 -бр. бодова  не- 0 -бр. бодова |
| Напомена: | | |
| **Максималан број бодова: Утврђени број бодова:** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ТАБЕЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТЕПЕНА РИЗИКА** | | |
| степен ризика | распон броја бодова | обележи утврђени степен ризика по броју бодова |
| Незнатан | 60-70 |  |
| Низак | 41-59 |  |
| Средњи | 21-40 |  |
| Висок | 11-20 |  |
| критичан | 00-10 |  |

НАДЗИРАНИ СУБЈЕКАТ М.П. ИНСПЕКТОР

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_